## Приложение 5
[20 empty] | Приложение 5 |  |  | Лист 1 | Лист 1
Журнал наблюдений за температурой на поверхности печи при двух топках в сутки
Организация | [9 empty] | Печь | [11 empty] | Испытание № 1
[10 empty] | ОИК ХК (Отопительная с хлебной камерой И.Кузнецова) | [11 empty] | 05.01.2009 г.
Номер п/п | Часы, мин |  | Нумерация стенки | [14 empty] | I |  |  |  | Средняя повременная температура по стенке |  | tIFI
Пояса и номера точек замера температур
|  |  | Нижний пояс | [13 empty] | Верхний пояс
|  |  | 1 | 2 | 1a | 2a |  |  | tcp | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | tcp | 9 | 10 | 11 | 12 | tcp | tI
1 | 09:50 |  | 39 | 43 | 52 | 62 |  |  | 49 | 3: 49; 4: 57; 5: 49 | 51.6667 | 46.5 | 46.5 | 44 | 44 | 45.25 | 48.6389 |  | 94.3594
2 | 10:50 |  | 39 | 43 | 51.5 | 64 |  |  | 49.375 | 3: 48.5; 4: 58; 5: 49 | 51.8333 | 46 | 46 | 43 | 42.5 | 44.375 | 48.5278 |  | 94.1439
3 | 11:50 |  | 38.5 | 43.5 | 50.5 | 68.5 |  |  | 50.25 | 3: 47.5; 4: 62.5; 5: 49 | 53 | 46 | 46 | 42.5 | 42.5 | 44.25 | 49.1667 |  | 95.3833
4 | 12:50 |  | 39 | 44.5 | 50.5 | 70.5 |  |  | 51.125 | 3: 48.5; 4: 61; 5: 48.5 | 52.6667 | 46 | 46.5 | 42 | 42.5 | 44.25 | 49.3472 |  | 95.7336
5 | 13:50 |  | 41.5 | 44 | 49.5 | 72.5 |  |  | 51.875 | 3: 48.5; 4: 59.5; 5: 48.5 | 52.1667 | 44.5 | 44.5 | 40 | 40.5 | 42.375 | 48.8056 |  | 94.6828
6 | 14:50 |  | 43.5 | 48.5 | 52 | 78.5 |  |  | 55.625 | 3: 49; 4: 61.5; 5: 49 | 53.1667 | 46 | 46 | 41 | 41 | 43.5 | 50.7639 |  | 98.4819
7 | 15:50 |  | 43.5 | 49.5 | 51.5 | 76 |  |  | 55.125 | 3: 48.5; 4: 60.5; 5: 48.5 | 52.5 | 46 | 46 | 41 | 41 | 43.5 | 50.375 |  | 97.7275
8 | 16:50 |  | 43 | 47.5 | 54.5 | 75.5 |  |  | 55.125 | 3: 50.5; 4: 61; 5: 51 | 54.1667 | 47.5 | 47.5 | 41.5 | 41 | 44.375 | 51.2222 |  | 99.3711
9 | 17:50 |  | 42.5 | 47.5 | 54 | 74 |  |  | 54.5 | 3: 50.5; 4: 61; 5: 51 | 54.1667 | 47.5 | 47.5 | 41.5 | 41.5 | 44.5 | 51.0556 |  | 99.0478
10 | 18:50 |  | 42 | 47.5 | 54.5 | 73 |  |  | 54.25 | 3: 50.5; 4: 60.5; 5: 51 | 54 | 48 | 48 | 42 | 42 | 45 | 51.0833 |  | 99.1017
11 | 19:50 |  | 41.5 | 46.5 | 54 | 70.5 |  |  | 53.125 | 3: 50.5; 4: 60; 5: 51 | 53.8333 | 48 | 48 | 42 | 42 | 45 | 50.6528 |  | 98.2664
12 | 20:50 |  | 41 | 44.5 | 53.5 | 67 |  |  | 51.5 | 3: 50; 4: 58.5; 5: 50 | 52.8333 | 48 | 48 | 42 | 42 | 45 | 49.7778 |  | 96.5689
13 | 21:50 |  | 40.5 | 43 | 53 | 65 |  |  | 50.375 | 3: 50; 4: 57.5; 5: 49.5 | 52.3333 | 47.5 | 48 | 42 | 42 | 44.875 | 49.1944 |  | 95.4372
| Tср |  | 52.4038 | [6 empty] | 3: 52.9487 |  | 46.7692 |  | 41.8846
| S1 |  | 1.94
Подпись
Примечание. Журнал ведётся по каждой стенке печи
[20 empty] | Приложение 5 |  |  | Лист 2
Журнал наблюдений за температурой на поверхности печи при двух топках в сутки
Организация | [9 empty] | 3: Печь | [6 empty] | Испытание № 1
[10 empty] | 3: ОИК ХК (Отопительная с хлебной камерой И.Кузнецова) | [6 empty] | 05.01.2009 г.
Номер п/п | Часы, мин |  | Нумерация стенки | [14 empty] | II |  |  |  | Средняя повременная температура по стенке |  | tIIFII
Пояса и номера точек замера температур
|  |  | Нижний пояс | [13 empty] | Верхний пояс
|  |  | 13 | 14 | 13a | 14a |  |  | tcp | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  | tcp | 19 | 20 | 21 | 22 | tcp | tII
1 | 09:50 |  | 38 | 43.5 | 49.5 | 56.5 |  |  | 46.875 | 3: 50.5; 4: 55.5 | 53 | 46 | 51.5 | 44 | 44 | 46.375 | 48.75 |  | 61.9125
2 | 10:50 |  | 37.5 | 43 | 49 | 55.5 |  |  | 46.25 | 3: 50; 4: 55 | 52.5 | 46.5 | 51 | 43.5 | 43.5 | 46.125 | 48.2917 |  | 61.3304
3 | 11:50 |  | 37.5 | 42 | 48.5 | 55 |  |  | 45.75 | 3: 50; 4: 54.5 | 52.25 | 47 | 51 | 43 | 43 | 46 | 48 |  | 60.96
4 | 12:50 |  | 38 | 43 | 48 | 56 |  |  | 46.25 | 3: 50; 4: 55.5 | 52.75 | 46.5 | 51.5 | 42.5 | 43 | 45.875 | 48.2917 |  | 61.3304
5 | 13:50 |  | 38.5 | 43 | 47.5 | 55.5 |  |  | 46.125 | 3: 49.5; 4: 55 | 52.25 | 46 | 50.5 | 42 | 42.5 | 45.25 | 47.875 |  | 60.8013
6 | 14:50 |  | 39 | 45.5 | 49.5 | 59.5 |  |  | 48.375 | 3: 51; 4: 57 | 54 | 47 | 52 | 40 | 40.5 | 44.875 | 49.0833 |  | 62.3358
7 | 15:50 |  | 40.5 | 46.5 | 50.5 | 61.5 |  |  | 49.75 | 3: 51; 4: 59 | 55 | 47.5 | 53 | 41 | 41 | 45.625 | 50.125 |  | 63.6587
8 | 16:50 |  | 40 | 46 | 51.5 | 61 |  |  | 49.625 | 3: 52; 4: 59.5 | 55.75 | 48 | 53.5 | 41.5 | 41 | 46 | 50.4583 |  | 64.0821
9 | 17:50 |  | 41 | 46 | 52 | 61 |  |  | 50 | 3: 52.5; 4: 59.5 | 56 | 48.5 | 53.5 | 41.5 | 42 | 46.375 | 50.7917 |  | 64.5054
10 | 18:50 |  | 41.5 | 46.5 | 52.5 | 61 |  |  | 50.375 | 3: 53; 4: 59.5 | 56.25 | 49 | 53.5 | 42 | 42 | 46.625 | 51.0833 |  | 64.8758
11 | 19:50 |  | 41 | 46.5 | 52.5 | 60.5 |  |  | 50.125 | 3: 52.5; 4: 59 | 55.75 | 49 | 53 | 42 | 42 | 46.5 | 50.7917 |  | 64.5054
12 | 20:50 |  | 40.5 | 45.5 | 51 | 59 |  |  | 49 | 3: 52; 4: 58 | 55 | 48.5 | 52.5 | 42 | 42 | 46.25 | 50.0833 |  | 63.6058
13 | 21:50 |  | 39.5 | 44.5 | 51.5 | 58.5 |  |  | 48.5 | 3: 51; 4: 56.5 | 53.75 | 48 | 52 | 42 | 42 | 46 | 49.4167 |  | 62.7592
| Tср |  | 48.2308 | [6 empty] | 3: 54.1731 |  | 49.8462 |  | 42.1346
| S2 |  | 1.27
Подпись
Примечание. Журнал ведётся по каждой стенке печи
[20 empty] | Приложение 5 |  |  | Лист 3 | Лист 2
Журнал наблюдений за температурой на поверхности печи при двух топках в сутки
Организация | [9 empty] | 3: Печь | [6 empty] | Испытание № 1
[10 empty] | 3: ОИК ХК (Отопительная с хлебной камерой И.Кузнецова) | [6 empty] | 05.01.2009 г.
Номер п/п | Часы, мин |  | Нумерация стенки | [14 empty] | III |  |  |  | Средняя повременная температура по стенке |  | tIIIFIII
Пояса и номера точек замера температур
|  |  | Нижний пояс | [13 empty] | Верхний пояс
|  |  | 23 | 24 | 25 | 23a | 24a | 25a | tcp | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | tcp | 32 | 33 | 34 | 35 | tcp | tIII
1 | 09:50 |  | 40.5 | 41 | 40 | 53 | 60 | 54 | 48.0833 | 55 | 57 | 50.5 |  |  |  | 54.1667 | 48.5 | 46.5 | 44 | 44 | 45.75 | 49.3333 |  | 95.7067
2 | 10:50 |  | 39 | 39.5 | 39.5 | 52 | 59 | 53 | 47 | 54 | 56 | 50 |  |  |  | 55 | 48.5 | 46 | 43.5 | 43 | 45.25 | 49.0833 |  | 95.2217
3 | 11:50 |  | 38 | 39.5 | 39 | 51.5 | 57 | 52.5 | 46.25 | 53.5 | 55.5 | 49.5 |  |  |  | 54.5 | 48 | 46 | 43 | 43 | 45 | 48.5833 |  | 94.2517
4 | 12:50 |  | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 52.5 | 56.5 | 53.5 | 46.8333 | 55.5 | 57.5 | 50 |  |  |  | 56.5 | 48 | 46.5 | 43 | 43 | 45.125 | 49.4861 |  | 96.0031
5 | 13:50 |  | 40.5 | 39 | 39.5 | 58 | 54 | 57.5 | 48.0833 | 57 | 60 | 52 |  |  |  | 58.5 | 48.5 | 47.5 | 42.5 | 43 | 45.375 | 50.6528 |  | 98.2664
6 | 14:50 |  | 41 | 40.5 | 41 | 55 | 61 | 55 | 48.9167 | 59 | 62 | 52.5 |  |  |  | 60.5 | 50 | 48.5 | 42 | 43 | 45.875 | 51.7639 |  | 100.4219
7 | 15:50 |  | 41 | 41.5 | 41 | 56 | 62.5 | 56.5 | 49.75 | 59.5 | 62.5 | 52.5 |  |  |  | 61 | 50 | 48.5 | 42 | 42 | 45.625 | 52.125 |  | 101.1225
8 | 16:50 |  | 41.5 | 42.5 | 42.5 | 57.5 | 65 | 58.5 | 51.25 | 61 | 63.5 | 53.5 |  |  |  | 62.25 | 51 | 48.5 | 41 | 41.5 | 45.5 | 53 |  | 102.82
9 | 17:50 |  | 42 | 43 | 43 | 58 | 65 | 58.5 | 51.5833 | 61 | 63.5 | 53.5 |  |  |  | 62.25 | 51.5 | 49 | 41.5 | 41.5 | 45.875 | 53.2361 |  | 103.2781
10 | 18:50 |  | 42.5 | 43.5 | 43 | 58.5 | 65 | 58.5 | 51.8333 | 61 | 63.5 | 54 |  |  |  | 62.25 | 51.5 | 49 | 42 | 42 | 46.125 | 53.4028 |  | 103.6014
11 | 19:50 |  | 42.5 | 43 | 43 | 58 | 64 | 58 | 51.4167 | 60 | 62 | 53.5 |  |  |  | 61 | 51.5 | 49 | 42 | 42 | 46.125 | 52.8472 |  | 102.5236
12 | 20:50 |  | 42 | 43.5 | 42 | 57 | 63 | 57 | 50.75 | 58 | 60 | 53 |  |  |  | 59 | 51 | 49 | 42 | 42 | 46 | 51.9167 |  | 100.7183
13 | 21:50 |  | 41.5 | 43.5 | 41.5 | 56.5 | 61.5 | 56.5 | 50.1667 | 57.5 | 59.5 | 52.5 |  |  |  | 58.5 | 50.5 | 48.5 | 42 | 42 | 45.75 | 51.4722 |  | 99.8561
| Tср |  | Нижний пояс 23: 49.3782 |  | 56.7051 | [6 empty] | 48.8846 |  | 42.4038
| S3 |  | Нижний пояс 23: 1.94
Подпись
Примечание. Журнал ведётся по каждой стенке печи
[20 empty] | Приложение 5 |  |  | Лист 4
Журнал наблюдений за температурой на поверхности печи при двух топках в сутки
Организация | [9 empty] | Печь | [11 empty] | Испытание № 1
[10 empty] | ОИК ХК (Отопительная с хлебной камерой И.Кузнецова) | [11 empty] | 05.01.2009 г.
Номер п/п | Часы, мин |  | Нижний пояс 23: Нумерация стенки | [9 empty] | VI |  |  |  | Средняя повременная температура по стенке |  | tIVFIV
Пояса и номера точек замера температур
|  |  | Нижний пояс 23: Нижний пояс | [8 empty] | Верхний пояс
|  |  | 36 | 37 | 36a | 37a |  |  | tcp | 38 | 39 | 40 | 41 |  |  | tcp | 42 | 43 | 44 | 45 | tcp | tIV
1 | 09:50 |  | 41.5 | 34 | 56 | 49 |  |  | 45.125 | 53 | 48.5 |  |  |  |  | 50.75 | 50.5 | 46.5 | 42 | 42.5 | 45.375 | 47.0833 |  | 59.7958
2 | 10:50 |  | 38 | 34.5 | 54 | 48 |  |  | 43.625 | 52 | 49 |  |  |  |  | 50.5 | 50 | 45 | 42 | 42.5 | 44.875 | 46.3333 |  | 58.8433
3 | 11:50 |  | 38.5 | 35 | 53.5 | 47 |  |  | 43.5 | 51.5 | 46.5 |  |  |  |  | 49 | 49 | 44.5 | 42 | 42.5 | 44.5 | 45.6667 |  | 57.9967
4 | 12:50 |  | 41.5 | 37 | 54.5 | 48 |  |  | 45.25 | 51.5 | 48 |  |  |  |  | 49.75 | 50 | 45 | 42.5 | 42.5 | 45 | 46.6667 |  | 59.2667
5 | 13:50 |  | 41.5 | 36.5 | 54 | 46 |  |  | 44.5 | 51 | 47 |  |  |  |  | 49 | 51 | 46 | 42 | 42.5 | 45.375 | 46.2917 |  | 58.7904
6 | 14:50 |  | 44 | 38 | 57 | 48 |  |  | 46.75 | 53.5 | 48.5 |  |  |  |  | 51 | 51 | 47 | 41 | 41 | 45 | 47.5833 |  | 60.4308
7 | 15:50 |  | 42 | 38 | 57.5 | 48 |  |  | 46.375 | 54 | 49 |  |  |  |  | 51.5 | 51 | 47 | 41 | 41 | 45 | 47.625 |  | 60.4838
8 | 16:50 |  | 43 | 38 | 58 | 49.5 |  |  | 47.125 | 54 | 49.5 |  |  |  |  | 51.75 | 51 | 45 | 40.5 | 41 | 44.375 | 47.75 |  | 60.6425
9 | 17:50 |  | 43 | 38 | 58 | 50 |  |  | 47.25 | 54.5 | 50 |  |  |  |  | 52.25 | 51.5 | 47 | 41 | 41 | 45.125 | 48.2083 |  | 61.2246
10 | 18:50 |  | 42.5 | 37.5 | 57.5 | 50 |  |  | 46.875 | 55 | 50.5 |  |  |  |  | 52.75 | 52 | 48.5 | 41 | 41.5 | 45.75 | 48.4583 |  | 61.5421
11 | 19:50 |  | 42 | 37.5 | 57 | 50 |  |  | 46.625 | 54.5 | 50.5 |  |  |  |  | 52.5 | 52 | 48.5 | 41 | 41 | 45.625 | 48.25 |  | 61.2775
12 | 20:50 |  | 41 | 37 | 56 | 49.5 |  |  | 45.875 | 54 | 50 |  |  |  |  | 52 | 51.5 | 47.5 | 41 | 41 | 45.25 | 47.7083 |  | 60.5896
13 | 21:50 |  | 40.5 | 37 | 55.5 | 49 |  |  | 45.5 | 53.5 | 49.5 |  |  |  |  | 51.5 | 51 | 47.5 | 41 | 41 | 45.125 | 47.375 |  | 60.1662
| Tср |  | Нижний пояс 23: 45.7212 |  | 51.0962 | [6 empty] | 48.7115 |  | 41.5
| Tср/общ. |  | Нижний пояс 23: 48.9335 |  | 53.7308 | [6 empty] | 48.5529 |  | 41.9808
| S4 |  | Нижний пояс 23: 1.27
Подпись
Примечание. Журнал ведётся по каждой стенке печи

## Приложение 6
[7 empty] | Приложение 6 | [5 empty] | Лист 1
Вспомогательная сводная таблица средних повременных температур по всем стенкам печи и средней повременной температуры всей печи (tП) при двух топках в сутки
Вспомогательная таблица
Организация |  |  |  | Печь | [8 empty] | Испытание № 1 05.01.2009 г.
ОИК ХК (Отопительная с хлебной камерой И.Кузнецова)
Подсчёт tП печи
Номер п/п | Часы, мин | I стенка |  | II стенка |  |  | III стенка |  | IV стенка |  | V стенка
|  | tI | tIFI | tII | tIIFII |  | tIII | tIIIFIII | tIV | tIVFIV | tV | tVFV | ∑tF | tП
1 | 9:50 | 48.6389 | 94.3594 | 48.75 | 61.9125 |  | 49.3333 | 95.7067 | 47.0833 | 59.7958 |  |  | 311.7744 | 48.563
2 | 10:50 | 48.5278 | 94.1439 | 48.2917 | 61.3304 |  | 49.0833 | 95.2217 | 46.3333 | 58.8433 |  |  | 309.5393 | 48.2148
3 | 11:50 | 49.1667 | 95.3833 | 48 | 60.96 |  | 48.5833 | 94.2517 | 45.6667 | 57.9967 |  |  | 308.5917 | 48.0672
4 | 12:50 | 49.3472 | 95.7336 | 48.2917 | 61.3304 |  | 49.4861 | 96.0031 | 46.6667 | 59.2667 |  |  | 312.3338 | 48.6501
5 | 13:50 | 48.8056 | 94.6828 | 47.875 | 60.8013 |  | 50.6528 | 98.2664 | 46.2917 | 58.7904 |  |  | 312.5408 | 48.6824
6 | 14:50 | 50.7639 | 98.4819 | 49.0833 | 62.3358 |  | 51.7639 | 100.4219 | 47.5833 | 60.4308 |  |  | 321.6706 | 50.1044
7 | 15:50 | 50.375 | 97.7275 | 50.125 | 63.6587 |  | 52.125 | 101.1225 | 47.625 | 60.4838 |  |  | 322.9925 | 50.3104
8 | 16:50 | 51.2222 | 99.3711 | 50.4583 | 64.0821 |  | 53 | 102.82 | 47.75 | 60.6425 |  |  | 326.9157 | 50.9214
9 | 17:50 | 51.0556 | 99.0478 | 50.7917 | 64.5054 |  | 53.2361 | 103.2781 | 48.2083 | 61.2246 |  |  | 328.0558 | 51.099
10 | 18:50 | 51.0833 | 99.1017 | 51.0833 | 64.8758 |  | 53.4028 | 103.6014 | 48.4583 | 61.5421 |  |  | 329.121 | 51.2649
11 | 19:50 | 50.6528 | 98.2664 | 50.7917 | 64.5054 |  | 52.8472 | 102.5236 | 48.25 | 61.2775 |  |  | 326.5729 | 50.8681
12 | 20:50 | 49.7778 | 96.5689 | 50.0833 | 63.6058 |  | 51.9167 | 100.7183 | 47.7083 | 60.5896 |  |  | 321.4826 | 50.0752
13 | 21:50 | 49.1944 | 95.4372 | 49.4167 | 62.7592 |  | 51.4722 | 99.8561 | 47.375 | 60.1662 |  |  | 318.2188 | 49.5668
| Тср | 49.8932 |  | 49.4647 |  |  | 51.3002 |  | 47.3077 |  |  |  |  | 49.7221
| So | 6.42
Подпись